貯蔵施設の位置を示す案内図

| 販 売 所 の 名 称 | 貯 蔵 施 設 の 所 在 地 |  |
| --- | --- | --- |
| 関東液化ガス株式会社 埼玉営業所 | 埼玉県○○市○○町○丁目○番○号 |  |
| 電 話 番 号 | 000-000-0000 |  |  |

注１．地図を貼付又は手書き等により、最寄駅等より販売所への経路、販売所、貯蔵施設の位置を明示すること。

貯蔵施設の付近の状況見取図

|  | 販 売 所 の 名 称 | 貯 蔵 施 設 の 所 在 地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 関東液化ガス株式会社 埼玉営業所 | 埼玉県○○市○○町○丁目○番○号 |  |
|  |  | 貯蔵施設の面積 | 7.42 m２ | 施設距離 | 実測距離 | 対象物件 |  |  |
|  |  | 第１種保安物件までの距離 | 12.73 m ( 0 m) | 100.0 m | ○○小学校 |  |  |
|  |  | 第２種保安物件までの距離 | (Ａ) 8.49 m ((Ｃ) 0 m) | (Ｂ) 3.0 m | 民家 |  |  |
|  |  | 火気までの距離 | (Ｄ) 2.0 m | (Ｅ) 11.0 m | 民家の給湯器 |  |  |
|  | ( )内は障壁設置時の距離 |  |
|  | 道路 ○○小学校まで100m |  |
|  | 給湯器 |  |
|  | 給湯器まで11.0m |  |
|  | 道路 民家まで3.0m |  |
|  | 20.3 6.0m |  |

（備考）１．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ３、Ａ４でも可。

# Text boxes

注１．(Ａ)＞(Ｂ)＞(Ｃ)となる場合は障壁が有効に民家を保護しているか図示する。（参考P－27）

２．火気までの距離は敷地内外を問わず、最短距離を記載する。

３．(D)＞(E)の場合は水平迂回距離を図示する。

民家

民家

民家

民家

民家

民家

民家

販売所

店　舗

20.3m

13.2m

貯蔵施設

関東液化ガス㈱埼玉営業所

民家