対象物を有効に保護できていることの説明書

|  | 販 売 所 の 名 称 | 貯 蔵 施 設 の 所 在 地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 関東液化ガス株式会社 埼玉営業所 | 埼玉県○○市○○町○丁目○番○号 |  |
|  |  | 貯蔵施設の面積 | 7.42 ㎡ | 施設距離 | 実測距離 | 対象物件 |  |  |
|  |  | 第１種保安物件までの距離 | 12.73 m ( 0 m) | 100.0 m | ○○小学校 |  |  |
|  |  | 第２種保安物件までの距離 | (Ａ) 8.49 m ((Ｃ) 0 m) | (Ｂ) 3.0 m | 民家 |  |  |
|  |  | 火気までの距離 | (Ｄ) 2.0 m | (Ｅ) 11.0 m | 民家の給湯器 |  |  |
|  | ( )内は障壁設置時の距離 |  |
|  | 平面図 |  |
|  | Ａ´ |  |
|  | 3000 |  |
|  | Ｂ 6000 Ｂ´ 販売所敷地 |  |
|  | Ａ |  |
|  | Ａ－Ａ´断面図 |  |
|  | 4000 |  |
|  | 2000 |  |
|  | 1400 |  |
|  | 700 |  |
|  | 2150 3000 |  |
|  | Ｂ－Ｂ´断面図 |  |
|  | 2000 3100 4200 |  |
|  | 1400 |  |
|  | 700 |  |
|  | 6000 |  |
|  | 3450 |  |
|  | ｌ２＝8490 |  |

# Text boxes

ＧＬ

民家　第二種保安物件

ｌ１＝100.0 m

ｌ２＝  8.49m

ｌ３＝  0   m

ｌ４＝  0   m

民家　第二種保安物件

ボンベ

ＧＬ

ボンベ

貯蔵施設

ＦＬ

民家　第二種保安物件

民家　第二種保安物件

この方向に民家（第二種保安物件）がある場合はその断面図も記載すること

ｌ２＝8490